## バイオマス等比率計算 例1
バイオマス等比率計算 例1
| ■法人番号 |  | 1234567890123 |  |  |  |  | 入力箇所
| ■事業者区分 |  | 発電事業者 |  |  |  |  | 入力箇所
| ■受電地点特定番号 |  | 0001112233445566778899
| ■設備ID |  | N123456789
[7 empty] | 報告年月 | 2022-02-01
[7 empty] | 対象年月 | 2021-12-01
|  | 燃料区分 | 燃料名 | 低位発熱量(kJ/kg） Hu | 使用量(kg) x | 水分量(kg/kg) w | 熱量(kJ) | バイオマス等比率（％）
| バイオマス燃料 | A |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | B | 木質チップ（間伐材由来） | 13200 | 500000 | 0.252 | 4621800000 | 68.36%
|  | C |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | D |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | E |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | G |  |  |  |  | 0 | 0%
| 非バイオマス燃料 | F | 石炭 | 29700 | 80000 | 0.092 | 2139008000 | 31.64%
|  | X |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Y |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Z |  |  |  |  | 0 | 0%
| 合計 | [5 empty] | 6760808000 | 100%
●「入力箇所」の数値については、サンプリング分析結果や計測値の証跡を併せて提出ください。
●燃料区分ごとのバイオマス等比率ηbxは、それぞれ以下の計算式により求めるものとします。
Σ{Ｈｕｉ×（１－ｗｉ）－２５００ｗｉ} × ｘｉ
| ηbx ＝ | ｉ=X1,X2,X3
Σ{Ｈｕｉ×（１－ｗｉ）－２５００ｗｉ} × ｘｉ
ｉ=A,B,C
（参考）資源エネルギー庁 なっとく再生可能エネルギー FIT・FIP制度 添付書類の参考様式等『バイオマス比率計算書（例）』
●水素・アンモニアを燃料とする際の「熱量換算係数」（上記表においては「低位発熱量」に相当）は改正省エネ法に準じ、以下数値の使用を可能とします。
・水素：142GJ/t
・アンモニア：22.5GJ/t
（参考）資源エネルギー庁『令和４年度 第１回工場等判断基準WG 改正省エネ法の具体論等について』2022年6月8日
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2022_001_04_00.pdf#page=16
Note on C18: F区分：化石燃料

## バイオマス等比率計算 例2
バイオマス等比率計算 例2（廃棄物処理施設における発熱量等計量分析からのバイオマス比率計算方法について）
入力箇所
廃棄物処理施設における固定価格買取制度（FIT制度）ガイドブック＜平成25年4月＞に示されている計算方法にて、各廃棄物燃料毎に熱量を計算し、
バイオマス、プラスチック類、助燃剤の熱量の比率を算定し、各燃料区分（E、Z、F）の比率として設定。
| 燃料名 | 低位発熱量(kJ/kg） Hu | 使用量比(kg/kg) χ 乾ベース | 熱量(kJ)※水分の蒸発潜熱を除かない値 | 熱量（kJ）※水分の蒸発潜熱を除いた合計 Hl | 熱量（kJ） | バイオマス比率（％） | FIT設備 以外 | FIT設備
| 廃棄物（生物由来）紙類 | 16000 | 0.4755 | 4567.8432 | 12797.4715 | 5795.2757 | 31.61% | バイオマス（E)の比率として記入 | 0% | バイオマス（E)の比率を「0.000%」として記入
| 廃棄物（生物由来）厨芥（ちゅうかい）類 | 17300 | 0.081 | 841.3405
| 廃棄物（生物由来）草木類（木、竹、わら） | 17900 | 0.048 | 515.8637
| 廃棄物（生物由来）衣類 | 18100 | 0.063 | 684.6361
| プラスチック類 | 36000 | 0.3325 | 7186.788 |  | 7002.1958 | 38.2% | Zの比率として記入 | 55.85% | Zの比率として記入
| 助燃用（この例ではガス） | 45000 |  |  |  | 5535 | 30.19% | Fの比率として記入 | 44.15% | Fの比率として記入
| 水分量(kg/kg) | 0.3996
| 助燃剤混合比（kg/kg） | 0.123
●「入力箇所」の数値については、サンプリング分析結果や計測値の証跡を併せて提出ください。
参考）廃棄物処理施設における固定価格買取制度（FIT制度）ガイドブック＜平成25年4月＞を参照。
Hl
Hl-Hb
Hb/（Hl＋Hf×ｆ）
Hf×f /（Hl＋Hf×ｆ）
Hb
Hf×f
（Hl - Hb）/（Hl＋Hf×ｆ）
ｗ
f
Hf
χpa
χga
χwo
χcl
χpl

## バイオマス等比率計算 例3
バイオマス等比率計算 例3（アンモニア燃料を用いた発電）
| ■法人番号 |  | 1234567890123 |  |  |  |  | 入力箇所
| ■事業者区分 |  | 発電事業者 |  |  |  |  | 入力箇所
| ■受電地点特定番号 |  | 9998887766554433221100
| ■設備ID |  | 0H12345678
[7 empty] | 報告年月 | 2023-06-01
[7 empty] | 対象年月 | 2023-04-01
|  | 燃料区分 | 燃料名 | 低位発熱量(kJ/kg） Hu | 使用量(kg) x | 水分量(kg/kg) w | 熱量(kJ) | バイオマス等比率（％）
| バイオマス燃料 | A |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | B |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | C |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | D |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | E |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | G |  |  |  |  | 0 | 0%
| 非バイオマス燃料 | F | 石炭 | 29700 | 80000 | 0.092 | 2139008000 | 82.62%
|  | X | 水素 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Y | アンモニア | 22500 | 20000 | 0 | 450000000 | 17.38%
|  | Z |  |  |  |  | 0 | 0%
| 合計 | [5 empty] | 2589008000 | 100%
●「入力箇所」の数値については、サンプリング分析結果や計測値の証跡を併せて提出ください。
●燃料区分ごとのバイオマス等比率ηbxは、それぞれ以下の計算式により求めるものとします。
Σ{Ｈｕｉ×（１－ｗｉ）－２５００ｗｉ} × ｘｉ
| ηbx ＝ | ｉ=X1,X2,X3
Σ{Ｈｕｉ×（１－ｗｉ）－２５００ｗｉ} × ｘｉ
ｉ=A,B,C
（参考）資源エネルギー庁 なっとく再生可能エネルギー FIT・FIP制度 添付書類の参考様式等『バイオマス比率計算書（例）』
●水素・アンモニアを燃料とする際の「熱量換算係数」（上記表においては「低位発熱量」に相当）は改正省エネ法に準じ、以下数値の使用を可能とします。
・水素：142GJ/t
・アンモニア：22.5GJ/t
（参考）資源エネルギー庁『令和４年度 第１回工場等判断基準WG 改正省エネ法の具体論等について』2022年6月8日
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2022_001_04_00.pdf#page=16
Note on C18: F区分：化石燃料